KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

Nomor 		:  Un.03/KS.01.7/3449/2017					20 September 2017

Lampiran 	:  1 (satu) bendel

Perihal 		:  Permintaan Informasi Harga Barang

Kepada Yth.

............................................................................................

di

‘- T e m p a t –

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan  Pengadaan Sarana Prasarana berupa Belanja Modal  Accses Point TIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Aggaran 2017, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Apabila informasi harga yang saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka akan kami jadikan dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kami harap informasi harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari /tanggal 		: Rabu, 27 September  2017

Pukul			: 11:00 WIB

Tempat 		: Unit Layanan Pengadaan Lantai II Gedung Rektorat

UIN Maliki Malang, Jl. Gajayana 50 Malang

atau permintaan informasi harga barang tersebut bisa dikirim via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id / ulp_uinmalang@kemenag.go.id  dalam file berformat excel (.xls).Ditujukan kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No. 50 Malang

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si

NIP 19711108 199803 2 002

Lampiran    : Surat Permintaan Informasi Harga  Barang

Nomor	 : Un.03/KS.01.7/3449/2017

Tanggal 	 : 20 September 2017

Tentang	 :

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan 	: 	Pengadaan Sarana Prasarana berupa Belanja Modal  Accses Point

Lokasi	: 	PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tahun Anggaran 	: 	2017

| No | Nama Barang | Gambar | Volume | Harga Satuan ( Rp ) | Jumlah Harga ( Rp ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accses Point Pro Merek UniFi AP AC PRO Mendukung simultaneous dual-band, 3x3 MIMO technology in the 5 and 2.4 GHz radio bands Garansi resmi Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap AP diberi label penamaan |  | 159 | Unit |  |  |
| 2 | Accses Point Lite Merek UniFi AP AC Lite Mendukung Wi-Fi 802.11ac Garansi resmi Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap AP diberi label penamaan |  | 31 | Unit |  |  |
| 4 | Kabel UTP CAT.6 Original Kabel UTP merek Belden Cat.6 Termasuk pemasangan dan dapat digunakan, meliputi : Penarikan dan instalasi dari Switch ke AP Penarikan kabel harus rapi dan aman, Setiap kabel harus diberi label jalur end to end kabel Perapihan kabel hingga masuk ke dalam rak (posisi switch) Pemasangan kabel duct dan/atau pipa PVC pelindung kabel Pemasangan UTP tertanam dalam tanah dengan jarak 2 x 75 meter = 150 meter Pemasangan kabel duct dan/atau pipa PVC pelindung kabel serapi dan seaman mungkin tidak ada kabel yang terlihat Garansi Instalasi 1 tahun Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan |  | 8000 | Meter |  |  |
| 3. | Connector RJ 45 Original Konektor RJ45 merek Belden untuk kabel UTP Cat.6 Terpasang di kabel UTP Garansi Instalasi 1 tahun Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan |  | 1000 | Unit |  |  |
|  | Switch 8 Port Merek Unifi Switch US-8-150W 8 Port 8 PoE Gigabit RJ45 Ports 2 SFP Ports Garansi resmi Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap Switch diberi label penamaan |  | 6 | Unit |  |  |
| 6. | Switch 16 Port Merek Unifi Switch US-16-150W 16 Port 16 PoE Gigabit RJ45 Ports 2 SFP Ports Garansi resmi Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap Switch diberi label penamaan |  | 9 | Unit |  |  |
| 7. | Switch 24 Port 500W Merek Unifi Switch US-24-500W 24 Port 24 PoE Gigabit RJ45 Ports 2 SFP Ports Garansi resmi Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap Switch diberi label penamaan |  | 5 | Unit |  |  |
| 8. | MODUL SFP CISCO Merek Cisco CISCO GLC-LH-SMD atau setara Kompatibel dengan Switch Cisco WS-C3850-12XS-S Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap Unit SFP diberi label penamaan |  | 18 | Unit |  |  |
| 9. | MODUL SFP HUAWEI WTD RTXM191-400 atau setara Kompatibel dengan UniFi Switch US-24-500W dan/atau US-16-150W Terpasang dan dapat digunakan Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap Unit SFP diberi label penamaan |  | 28 | Unit |  |  |
| 10. | Rak W8U Merek Indorack WIR4508S- Wallmount Rack 8U Single Door, atau setara Termasuk pemasangan dan dapat digunakan, meliputi : Pemasangan pada tembok Pemasangan kabel power listrik pada outlet power listrik berjarak maksimum 10 meter Penarikan kabel power listrik harus rapi dan aman, Pemasangan kabel power hingga power listrik didalam rak dapat digunakan Pemasangan kabel duct pelindung kabel power listrik Pemasangan kabel duct pelindung kabel power listrik serapi dan seaman mungkin tidak ada kabel power listrik yang terlihat Posisi rak = posisi switch Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan |  | 4 | Unit |  |  |
| 11 | Rak W4U Merek Indorack WIR4504S- Wallmount Rack 4U Single Door, atau setara Termasuk pemasangan dan dapat digunakan, meliputi : Pemasangan pada tembok Pemasangan kabel power listrik pada outlet power listrik berjarak maksimum 10 meter Penarikan kabel power listrik harus rapi dan aman, Pemasangan kabel power hingga power listrik didalam rak dapat digunakan Pemasangan kabel duct pelindung kabel power listrik Pemasangan kabel duct pelindung kabel power listrik serapi dan seaman mungkin tidak ada kabel power listrik yang terlihat Posisi rak = posisi switch Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan |  | 19 | Unit |  |  |

NB :

*Mohon dicantumkan spesifikasi lengkap dan merek barang

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si

NIP 19711108 199803 2 002