KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533 Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

Nomor 		:  Un.03/KS.01.7/3450/2017					20 September 2017

Lampiran 	:  1 (satu) bendel

Perihal 		:  Permintaan Informasi Harga Barang

Kepada Yth.

............................................................................................

di

‘- T e m p a t –

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan  Pengadaan Sarana Prasarana berupa Belanja Modal  Fiber Optik TIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Aggaran 2017, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Apabila informasi harga yang saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka akan kami jadikan dasar Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Kami harap informasi harga barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari /tanggal 		: Rabu, 27 September  2017

Pukul			: 11:00 WIB

Tempat 		: Unit Layanan Pengadaan Lantai II Gedung Rektorat

UIN Maliki Malang, Jl. Gajayana 50 Malang

atau permintaan informasi harga barang tersebut bisa dikirim via e-mail ke : ulp@uin-malang.ac.id / ulp_uinmalang@kemenag.go.id  dalam file berformat excel (.xls).Ditujukan kepada :

Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Pusat

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No. 50 Malang

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si

NIP 19711108 199803 2 002

Lampiran    : Surat Permintaan Informasi Harga  Barang

Nomor	        : Un.03/KS.01.7/3450/2017

Tanggal        : 20 September 2017

Tentang       :

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan 	: 	Pengadaan Sarana Prasarana berupa Belanja Modal  Fiber Optik

Lokasi	: 	PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Tahun Anggaran 	: 	2017

| No | Nama Barang | Gambar | Volume | Harga Satuan ( Rp ) | Jumlah Harga (Rp ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Switch Cisco WS-C3850-12XS-S Merek Cisco Garansi Resmi Model : WS-C3850-12XS-S Catalyst 3850 |  | 2 | Unit |  |  |
| 2. | Kabel Fiber Optik Merek Netviel atau setara Single Mode 12 Core = 2184 meter 24 Core = 663 meter 48 Core = 455 meter Termasuk pemasangan dan dapat digunakan, meliputi : Penarikan dan instalasi dari OTB ke OTB didalam rak dan / atau ODC Penarikan kabel harus rapi dan aman, Setiap kabel harus diberi label jalur end to end kabel Perapihan kabel hingga masuk ke OTB di dalam rak dan / atau ODC Posisi rak = posisi Switch, Pemasangan pelindung kabel Fiber Optic HDPE pada seluruh kabel Fiber Optic Pemasangan 1(satu) unit pipa pelindung kabel Fiber Optic untuk gedung rektorat dengan ketinggian +/- 30 meter Penanaman kabel Fiber Optic dalam tanah Terminasi dan terpasang ke OTB Pemasangankabel Fiber Optic harus rapi dan seaman mungkin. Pemasangan patok penanda jalur Fiber Optik dari beton dengan jumlah total = 60 unit Galian untuk kabel Fiber Optik meliputi : Galian Tanah, dengan ketentuan : Tiap tarikan kabel Fiber Optic dengan galian tanah di tanam dengan kedalaman 120 cm dibawah permukaan tanah. Total Panjang galian tanah +/- 2.678 meter Penutupan Galian tanah harus mirip seperti semula Penanaman patok penanda jalur Fiber Optik Galian Rojok, dengan ketentuan : Tiap tarikan Fiber Optik dengan galian Rojok Alur/Semi Borring di tanam dengan kedalaman 120 cm dibawah permukaan tanah Total panjang galian rojok +/- 624 meter Penutupan Galian rojok harus mirip seperti semula Penanaman patok penanda jalur Fiber Optic Terminasi Fiber Optic meliputi : Pemasangan perangkat-perangkat pendukung terminasi, seperti Pigtail, Adapter SC, Patchcord, dll Pekerjaan harus rapi dan dapat digunakan Hasil Redaman end to end maximum -15 db Setiap tarikan harus diberi label jalur end to end Perapihan setiap titik terminasi didalam rak bersama OTB Garansi Instalasi 1 tahun Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Disertai dokumentasi instalasi jalur dan peta jaringan Fiber Optic |  | 3302 | meter |  |  |
| 3. | OTB 48 Core Merek PAZ atau setara Lengkap dengan protection sleeve, Pigtail, Adapter type SC Dapat diinstalasi dalam Wallmount Rack 8U Termasuk pemasangan didalam rak Switch dan dapat digunakan bersama patchcord dan terminasi Fiber Optic Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap titik OTB yang terpasang diberi label penamaan |  | 5 | Unit |  |  |
| 4. | OTB 12 Core Merek PAZ atau setara Lengkap dengan protection sleeve, Pigtail, Adapter type SC Dapat diinstalasi dalam Wallmount Rack 4U dan/atau 8U Termasuk pemasangan didalam rak Switch dan dapat digunakan bersama patchcord dan terminasi Fiber Optic Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap titik OTB yang terpasang diberi label penamaan |  | 11 | Unit |  |  |
| 5. | OTB 96 Core Merek PAZ atau setara Lengkap dengan protection sleeve, Pigtail, Adapter type SC Dapat diinstalasi dalam Wallmount Rack 8U Termasuk pemasangan didalam rak Switch dan dapat digunakan bersama patchcord dan terminasi Fiber Optic Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap titik OTB yang terpasang diberi label penamaan |  | 1 | Unit |  |  |
| 6. | OTB 24 Core Merek PAZ atau setara Lengkap dengan protection sleeve, Pigtail, Adapter type SC Dapat diinstalasi dalam Wallmount Rack 4U dan/atau 8U Termasuk pemasangan didalam rak Switch dan dapat digunakan bersama patchcord dan terminasi Fiber Optic Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap titik OTB yang terpasang diberi label penamaan |  | 4 | Unit |  |  |
| 7. | ODC (Optical Distribution Center) 48 Core Merek PAZ atau setara Lengkap dengan protection sleeve, Pigtail, Adapter type SC Termasuk pemasangan outdoor, pemasangan menggunakan dudukan kokoh dengan ketinggian dari tanah +/- 1 meter dapat digunakan bersama patchcord dan terminasi Fiber Optic Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan Setiap titik ODC yang terpasang diberi label penamaan |  | 1 | Unit |  |  |
| 8. | PatchCord Single mode (SM) LC - FC Merek Netviel atau setara, dengan spesifikasi: Panjang 3 meter Internal layer Diameter:125μm Core Diameter:50/62.5μm Optic Fiber External Diameter:3mm/2mm Min Bend Radius:10x Cable Diameter Termasuk pemasangan dan dapat digunakan, meliputi : Instalasi dari titik OTB ke modul SFP pada switch di dalam rak Pemasangan patchcord harus rapi dan aman Dapat digunakan bersama OTB dan modul SFP pada Switch Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan |  | 3 | Unit |  |  |
| 9. | Patchcord Single mode (SM) LC - SC Merek Netviel atau setara, dengan spesifikasi: Panjang 3 meter Internal layer Diameter:125μm Core Diameter:50/62.5μm Optic Fiber External Diameter:3mm/2mm Min Bend Radius:10x Cable Diameter Termasuk pemasangan dan dapat digunakan, meliputi : Instalasi dari titik OTB ke modul SFP pada switch di dalam rak Pemasangan patchcord harus rapi dan aman Dapat digunakan bersama OTB dan modul SFP pada Switch Pemasangan harus disertai dokumen dan uji kelayakan |  | 40 | Unit |  | . |

NB :

*Mohon dicantumkan spesifikasi lengkap dan merek barang

Pejabat Pembuat Komitmen,

Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, S.Ag., M.Si

NIP 19711108 199803 2 002